中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目

招标文件

项目编号：DCFGZB031260039 （校方编号）

SNZX-20260103   （代理编号）

采购人：中国药科大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年四月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	15

第四章 招标项目内容及要求	19

第五章 合同主要条款及格式	21

第六章 投标文件格式及附件	29

- 第一章 招标公告

项目概况：中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目的潜在投标人应在南京市中山路99号1212室获取采购文件，并于2026年4月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCFGZB031260039（校方编号）、SNZX-20260103（代理编号）

项目名称：中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目

项目预算：95万元

最高限价：93.858万元，投标报价超过最高限价或单项限价的为无效投标；

采购需求：中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目拟对江宁校区雨污管网进行系统性排查，依据排查结果进行管道改造设计并提供后续服务，服务内容包括但不限于：（1）对江宁校区雨污水管道的物探、测绘、排查、检测；（2）根据物探、测绘、排查、检测的数据，对雨污管网存在问题进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制；（3）对管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题进行施工图设计及清单控制价编制；（4）协助校方办理排水许可证续期；（5）提供后续管道改造施工期间的技术交底等现场服务。具体详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目接受联合体投标。

本项目是否属专门面向中小企业采购项目：是。

本项目所对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（如为联合体，需双方提供）；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度（或2024年度）的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。成立不满一年无需提供。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可）；证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（符合并提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）。

（7）注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。非中小型企业参与本项目投标，将做无效标处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围：

1）管网排查必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①具有行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；

②具有行政主管部门颁发的工程勘察（工程测量）专业乙级及以上资质；

③具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质（专业范围包含：工程测量专业）。

2）管网改造设计必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①工程设计综合资质甲级；

②工程设计市政行业乙级（含）以上资质；

③工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级（含）以上资质；

④工程设计市政行业（排水工程）专业乙级（含）以上资质。

（2）供应商投入本项目的项目负责人资质类别和等级：

1）管网排查项目负责人必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①具有国家注册测绘师证书；

②国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。

2）管网改造设计项目负责人必须符合下列条件（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

具有国家注册公用设备工程师（给水排水）注册执业资格。

（3）投标人需提供社保机构出具的近半年（2025年10月-2026年3月）任意一个月投标申请人为上述负责人缴纳的养老保险缴费证明材料。（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同，若事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料）。（提供证明材料复印件并加盖供应商公章）

（4）本工程接受联合体投标，关于联合体的要求（提供联合体协议编入响应文件中）：

①联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标响应和合同实施阶段的主办、协调工作；

⑤采购人要求供应商提交投标保证金的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

⑥响应文件中除联合体协议需加盖联合体所有成员公章外，其他部分只需加盖牵头单位公章。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

注：采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取采购文件

时间：2026年4月7日至2026年4月13日，每天9：00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

1.获取方式：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2917；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

2.北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月27日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.集中考察或答疑：

本工程不组织集体踏勘，但供应商应自行踏勘现场，熟悉现场地形、道路和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且供应商应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦供应商中标，中标后不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此采购人可不予采纳。

2.响应文件份数：壹式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.公告媒体

（1）本公告在中国药科大学招投标办公室网站发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注中国药科大学招投标办公室网发布的关于本项目的信息更正公告。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

5.本项目投标前需缴纳投标保证金，金额：人民币15000元（大写：壹万伍仟圆整），支付信息详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国药科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道639号

联系人：李老师、钱老师

联系方式：025-86185029、025-86185254

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号1212室

联系方式：李佳蓉 025-84200809

项目联系人：李佳蓉

电话：025-84200809

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

7.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标费用

8.1本项目的成交供应商须在领取成交通知书时向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

8.2本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980 号）代理服务招标收费标准的44%计算，不足3000元，按3000元计取，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。请供应商予以关注并核算到总报价中，无需在投标报价表中单列。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章招标公告中本项目的特定资格要求证明文件（如有）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目组成员一览表；

（2）项目整体实施方案（格式自拟）；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

12.5 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金:

投标保证金金额：人民币15000元（大写：壹万伍仟圆整）

投标保证金和服务费银行及账号：

开户单位：南京苏宁工程咨询有限公司

开户银行：南京银行中山东路支行

账号：0168200000000605

汇款时需备注：SNZX-20260103 保证金

投标保证金应在投标截止时间前递交到南京苏宁工程咨询有限公司，如为联合体投标，须以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的，按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2   投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标总价高于采购预算金额或者最高限价或者单项限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.10款执行。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.2.6根据《关于印发中国药科大学采购若干实施细则的通知》（药大标〔2018〕017号）附件2第十七条：单项预算不足100万元的工程及工程中的货物，不足50万元的工程服务项目，除采取单一来源方式外，原则上应有不少于三家供应商投标或响应；如出现不足三家的情形，可按如下规定处理：

（一）报名时间截止时，报名单位不足三家的，延长报名时间，继续接受报名，延长的报名时间不得少于原报名时间。

（二）报名满三家，但在投标或响应时间截止时，只有两家单位提交投标或响应文件的，开启投标或响应文件后，评标委员会或评审小组经审核后认为仍能形成有效竞争的，可以按原定评审办法评审。只有一家单位提交投标或响应文件的，应废标并重新发布采购公告。

（三）投标或响应供应商满三家，但在评标或评审过程中发现实质性响应供应商只有两家的，评标委员会或评审小组认为仍能形成有效竞争的，可以按原定评审办法评审；实质性响应的供应商只有一家的，应废标并重新发布采购公告。

（四）经延长报名时间仍不满三家报名且无供应商质疑及废标重新发布公告的项目，有两家供应商报名并响应的可以按原定评审办法评审或变更为由两家单位参与的竞争性谈判或竞争性磋商；只有一家供应商报名或实质性响应的，可直接变更为单一来源方式采购。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（技术部分）优劣顺序排列。

22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定成交供应商。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加中国药科大学组织的政府采购活动，并予以通报。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案

# 第三章 评标标准

3.1资格审查：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 供应商名称及审查意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供参加本次政府采购活动上一年度（或2024年度）的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。成立不满一年无需提供。 |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的声明函 |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止时间前近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可）；证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：①本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 |  |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合并提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中 |  |  |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。 | 须提供中小微企业或残疾人福利性企业声明函、监狱单位提供证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将做无效标处理。 |  |  |  |
| 8 | 供应商资质等级及范围： 1）管网排查必须符合下列条件之一： ①具有行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质； ②具有行政主管部门颁发的工程勘察（工程测量）专业乙级及以上资质； ③具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质（专业范围包含：工程测量专业）。 2）管网改造设计必须符合下列条件之一： ①工程设计综合资质甲级； ②工程设计市政行业乙级（含）以上资质； ③工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级（含）以上资质； ④工程设计市政行业（排水工程）专业乙级（含）以上资质。 | 提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章 |  |  |  |
| 9 | 供应商投入本项目的项目负责人资质类别和等级： 1）管网排查项目负责人必须符合下列条件之一： ①具有国家注册测绘师证书； ②国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。 2）管网改造设计项目负责人必须符合下列条件： 具有国家注册公用设备工程师（给水排水）注册执业资格。 | 提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章 |  |  |  |
| 10 | 供应商需提供社保机构出具的近半年（2025年10月-2026年3月）任意一个月投标申请人为其缴纳的养老保险缴费证明材料。（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同，若事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料）。 | 提供证明材料复印件并加盖供应商公章 |  |  |  |
| 11 | 本工程接受联合体投标，关于联合体的要求： ①联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； ②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力； ③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标； ④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标响应和合同实施阶段的主办、协调工作； ⑤采购人要求供应商提交投标保证金的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。 ⑥响应文件中除联合体协议需加盖联合体所有成员公章外，其他部分只需加盖牵头单位公章。 | 提供联合体协议编入响应文件中 |  |  |  |
| 12 | 拒绝下述供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中） （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。 | 提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中。 采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。 |  |  |  |
| 13 | 按采购文件规定的数额和办法交纳投标保证金 | 提供投标保证金缴纳凭证复印件并编入投标文件中，如为联合体投标，须以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。 |  |  |  |
| 资格审查结论 |  |  |  |  |  |

3.2符合性检查

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |  |  |
| 3 | 对采购文件的响应程度 |  |  |  |
| 4 | 报价是否超过最高限价 |  |  |  |
| 5 | 投标人串通投标情形审查 |  |  |  |
| 6 | 投标单位廉政承诺书 |  |  |  |
| 7 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

3.3评分标准

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 |  | 20 | 1．价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。 2．其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
| 2 | 商务部分 | 企业业绩 | 8 | 1.供应商自2023年3月1日（含）以来，承担过类似管网排查业绩的得2分/个，满分4分； 2.供应商自2023年3月1日（含）以来，承担过类似管网设计业绩的得2分/个，满分4分。 （须提供合同及中标（成交）通知书复印件加盖投标供应商公章，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明；时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。一份合同中包含上述各类业绩可分别得分，企业业绩与项目负责人业绩不能兼得。） |
| 3 |  | 项目负责人业绩 | 4 | 1.拟派的管网排查项目负责人自2023年3月1日（含）以来，承担过类似管网排查业绩的得2分，满分2分； 2.拟派的管网改造设计项目负责人自2023年3月1日（含）以来，承担过类似管网设计业绩的得2分，满分2分。 （须提供合同及中标（成交）通知书复印件加盖投标供应商公章，直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明；时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。一份合同中包含上述各类业绩可分别得分，企业业绩与项目负责人业绩不能兼得。） |
| 4 |  | 项目负责人 | 4 | 1.管网排查项目负责人具有测绘类或测量类或工程建设类工程师职称的得1分；具有测绘类或测量类或工程建设类高级工程师及以上职称的得2分； 2.管网改造设计项目负责人具有工程建设类工程师职称的得1分；具有工程建设类高级工程师及以上职称的得2分。 （提供职称证书复印件加盖投标供应商公章） |
| 5 |  | 项目组成员配备 | 8 | 除项目负责人外，供应商拟投入本项目组成员中： 1.给水排水专业人员1名：具有国家注册公用设备工程师（给水排水）证书或工程建设类高级及以上职称的得2分；具有工程建设类中级职称得1分；满分2分； 2.道路工程专业人员1名：具有国家注册土木工程师（道路工程）证书或工程建设类高级及以上职称的得2分；具有工程建设类中级职称得1分；满分2分； 3.造价专业人员1名：具有一级注册造价工程师（旧版为注册造价工程师）证书或工程建设类高级及以上职称的得2分；具有工程建设类中级职称得1分；满分2分； 4.测量类或测绘类专业人员1名：具有国家注册测绘师证书或测绘类或测量类或工程建设类高级及以上职称的得2分；具有测绘类或测量类或工程建设类中级职称得1分；满分2分； （提供相关证书复印件以及社保机构出具的近半年（2025年10月-2026年3月）任意一个月投标人为上述人员缴纳的养老保险缴费证明材料。须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，若属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同，若事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料，如职称证书未能体现相关专业，以毕业证书或职称评审表为准） |
| 6 |  | 人员驻场服务 | 3 | 投标人承诺至少拟派一名专业人员常驻现场进行沟通对接及完成采购人安排的事项，每天不低于8小时，每周不低于5天的得3分。(提供含有指定驻场人员签字的满足上述要求的承诺书加盖投标供应商公章)。 |
| 7 | 技术部分 | 总体实施方案 | 7 | 根据供应商提供的项目总体实施方案（包括但不限于：项目总体排查及设计思路、设计理念、本项目周边自然条件、沿线及现状基本情况、规划概况、空间环境等）的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等方面进行综合评分： 方案表述清晰、全面、科学合理，前瞻性、可行性及针对性强，得7分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得4分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得1分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 8 |  | 管网排查方案 | 9 | 根据供应商提供的排查方案（包括但不限于：排查规划、排查重点、与设计之间的衔接方案等方面）的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等方面进行综合评分： 方案表述清晰、全面、科学合理，前瞻性、可行性及针对性强，得9分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得6分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得3分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 9 |  | 改造设计方案 | 9 | 根据供应商提供的改造设计方案（包括但不限于：改造设计思路、功能设计重点、对项目特殊性的考虑等方面）的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等方面进行综合评分： 方案表述清晰、全面、科学合理，前瞻性、可行性及针对性强，得9分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得6分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得3分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 10 |  | 成本控制方案 | 7 | 根据供应商提供的成本控制方案（包括但不限于材料选型、物料成本控制措施、清单控制价编制方案等方面）进行综合评分： 方案表述非常清晰、非常全面、非常科学合理，前瞻性、可行性及针对性非常强，得7分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得4分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得1分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 11 |  | 进度及质量保证措施 | 7 | 根据供应商提供的进度及质量保证措施方案（包括但不限于进度保证计划、质量控制措施、质量保证体系）的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等方面进行综合评分： 方案表述非常清晰、非常全面、非常科学合理，前瞻性、可行性及针对性非常强，得7分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得4分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得1分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 12 |  | 重点、难点分析及解决方案 | 9 | 根据供应商提供的重点、难点分析及解决方案（包括但不限于关键技术的重点、难点的分析及解决方案、合理化建议及措施等）的科学性、可行性、全面性及有效性等方面进行综合评分： 方案表述非常清晰、非常全面、非常科学合理，前瞻性、可行性及针对性非常强，得9分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得6分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得3分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 13 |  | 服务及应急保障方案 | 5 | 根据供应商提供的服务及应急保障方案（包括但不限于服务内容、响应速度、响应次数、响应时间、专业技术人员保障、常见紧急状况处置等方面）的科学性、可行性、全面性及有效性等方面进行综合评分（分别从排查和设计两方面进行论述）： 方案表述非常清晰、非常全面、非常科学合理，可行性、全面性及有效性非常强，得5分； 方案表述较清晰、较全面、较科学合理，可行性、全面性及有效性较强，得3分； 方案表述一般，满足项目基本需求，得1分； 方案表述较差、仅从单一方面进行表述或未提供者不得分。 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

一、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

三、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- ★第四章 招标项目内容及要求

（第一部分：技术部分要求）

一、招标范围

中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目拟对江宁校区雨污管网进行系统性排查，依据排查结果进行管道改造设计并提供后续服务，服务内容包括但不限于：（1）对江宁校区雨污水管道的物探、测绘、排查、检测；（2）根据物探、测绘、排查、检测的数据，对雨污管网存在问题进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制；（3）对管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题进行施工图设计及清单控制价编制；（4）协助校方办理排水许可证续期；（5）提供后续管道改造施工期间的技术交底等现场服务。

工作清单详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单项限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径＜300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用QV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 7170 | 10元/m |
| 2 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径≥300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用CCTV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 40200 | 18元/m |
| 3 | 管网改造方案设计、初步设计及概算编制 | 根据物探、测绘、排查、检测的数据，对现状雨污管网进行评估分析，进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制，建安费按750万元； | 项 | 1 | 119400元 |
| 4 | 管网改造施工图设计 | 对雨污管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题，进行施工图设计、工程量清单及控制价编制，提供现场技术交底、设计变更、参加竣工验收等服务，建安费按150万元； | 项 | 1 | 23880元 |

二、总体要求

1、协助采购人向行政主管部门申请最新综合管线图，对校内雨污管线图进行梳理，含对前期已有排查成果的梳理，绘制排水系统图；

2、对校内雨污水井盖有序张贴不锈钢标识牌（直径不超过10cm），编号按采购人规定编制，标识牌样式由采购人明确；

3、对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测，包含为保证排查检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等；

4、根据物探、测绘、排查、检测数据，对现状管线图进行修测完善，修测后的测绘成果需满足所在地区排水管网地理信息系统要求；

5、根据物探、测绘、排查、检测数据，形成完整排查报告及视频影像资料，报告内容至少包含：错接、混接点位置，管道缺陷类型及位置，处置建议等，并将问题点在排水系统图中以节点位置及对应管道检测照片呈现；

6、根据排查结果，对管网进行综合评估，提出整改方案，对雨水与污水管网系统存在问题进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制，对雨污管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题，进行施工图设计、工程量清单及控制价编制；

7、施工招标期间，协助采购人完成相关工作，施工期间参加工程例会，按采购人需要及时到现场协调解决相关事宜及提供变更设计等后续服务；

8、参与跟踪后续雨污管道改造施工，对施工改造后的雨污管道进行复测；

9、配合施工单位编制、审查竣工图（包括提供设计图纸电子版）；

10、协助采购人对接行政主管部门，办理排水许可证续期。

三、物探、测绘、排查、检测要求

（一）基本规定

1、排查检测流程：搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备，现场检测及初步判读（气囊封堵、抽水、疏通、清淤、检测、测绘），内业影像判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收；检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2、现场排水管道检测使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准的有关规定，现场检测人员的数量不得少于2人。

3、排水管道检测设备图像传感器、灵敏度(最低感光度)、分辨率、照度、图像变形等主要技术指标应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》的要求。

4、排水管道检测前，操作人员应严格按照现行相关标准的要求实施，做到统一着装(如反光背心等)、文明作业，做好维护、警示、清理等工作，并有专人负责现场的指挥协调。

5、排水管道检测应按合同要求完成全部检测任务，妥善保存全部原始视频检测资料，并按要求及时提交，检测视频应清晰、不得删减、篡改或替换。

6、当对每一管段摄影前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头对被检测管段进行文字标注，使用检测设备摄影每个检查井周边具有识别现场位置的参照物，采用管径测量器等工具测量管道管径并用检测设备摄影记录在录像资料里。

7、管径＜300时采用QV检测，管径≥300时采用CCTV检测，管道CCTV影像检测，对管道接口、管道与检测井接口需提供360°全景影像。

8、排水管道检测作业过程中应做好管网及附属设施(包括井盖、防坠装置等)的保护工作，作业过程中应保持现场的清洁，作业完成后应安全、及时、完整地恢复作业现场。

9、排水管道检测作业过程中需要下井作业时，应符合国家及行业相关安全管理规定，做好相关申报、审批工作，做好安全管理，确保安全作业。

10、检查井检测：对井室内部进行360°拍摄详细录制检查井内部视频，形成检查井检测报告，为后期检查井堵漏及喷涂提供依据。报告中含检查井内部照片及缺陷照片、缺陷统计等内容。包括：检查井内部是否粉刷、有无砂浆脱落及脱落面积；有无明显裂缝；井壁及井底是否漏水，区分和统计点状渗漏、裂缝渗漏、接口渗漏、面状渗漏数量。

11、视频格式应使用MP4格式，图片格式应使用JPG格式。

12、排水管道测绘成果应满足排水管网地理信息系统录入要求。

（二）QV检测

1、管道潜望镜检测时，管内水位不宜大于管径的1/2。管段单侧检测长度不宜大于30m；管道长度大于等于30m时，应采用双侧检测；管道长度大于50m时，不宜采用潜望镜检测。

2、有下列情形之一时应中止检测：

（1）管道潜望镜检测仪器的光源不能够保证影像清晰度时；

（2）镜头沾有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；

（3）镜头浸入水中，无法看清管道状况时；

（4）管道充满雾气影响图像质量时；

（5）其他原因无法正常检测时。

3、检测方法：

（1）检测影像必须包含检测地点、管径、检测距离、起止井编号、检测日期及时间等信息。

（2）对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止10s。拍摄时应确保前方井盖打开，光线不足时，可打开检测设备照明灯或进行补光。

（3）镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上。

（4）拍摄管道时，变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，并连续、清晰地拍摄10s以上。

（5）拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄10s以上。

（三）CCTV检测

1、CCTV检测不应带水作业。当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保既有管道内水位不大于管道直径的1/8。

2、当管道内水位不符合上述要求时，检测前应对管道实施封堵、导流，使管内水位满足检测要求。

3、当有下列情形之一时应中止检测：

（1）爬行器在管道内无法行走或推杆在管道内无法推进时；

（2）镜头沾有污物时；

（3）镜头浸入水中时；

（4）管道内充满雾气，影响图像质量时；

（5）其他原因无法正常检测。

4、检测方法：

（1）检测影像必须包含检测地点、管径、检测距离、起止井编号、检测日期及时间等信息。

（2）管径大于200mm时，直向摄影的行进速度不宜超过0.15m/s。

（3）检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上，偏离度不应大于管径的10%。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图像。

（4）将载有摄像镜头的爬行器安放在检测起始位置后，在开始检测前，应将计数器归零。当检测起点与管段起点位置不一致时，应做补偿设置。

（5）计数器归零后应对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止10s。拍摄时应确保前方井盖打开，光线不足时，可打开检测设备照明灯或进行补光。

（6）直向摄影过程中，图像应保持正向水平，中途不应改变拍摄角度和焦距。

（7）在爬行器行进过程中，不应使用摄像镜头的变焦功能，当使用变焦功能时，爬行器应保持在静止状态。当需要爬行器继续行进时，应先将镜头的焦距恢复到最短焦距位置。

（8）侧向摄影时，爬行器宜停止行进，变动拍摄角度和焦距以获得最佳图像。

（9）管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断记录、画面剪接的现象。

（10）在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止10s，确保所拍摄的图像清晰完整。

（11）在检测过程中应对管道中每一接口进行360度观察，拍摄时间至少10s，确保所拍摄的接口图像清晰完整。

四、设计要求

（一）基本要求

1.根据具体工程要求，除招标人提出的方案之外，中标人也可经过调查研究，通过方案比选和技术经济分析，提出更为合理的方案。但应符合本项目有关强制性要求。

2.为确保工程质量，招标人认为需要进行技术设计，中标人应根据具体工程无条件修正，且不另行计列编制费用。

3.中标人应按具体项目要求提交设计时间安排、设计图纸、参考资料、补充技术规范等。

4.在施工过程中，中标人应根据施工需要，按本招标文件规定派本项目设计人员负责解决各种与设计有关的问题并参加工程例会，包括修改完善设计和局部变更设计。

（二）设计工作量

1.雨污管道改造分年度改造方案设计、初步设计及概算编制；

2.雨污管道改造施工图设计、工程量清单及控制价编制；

3.所有为改造方案、施工图设计所必需的专题研究；

4.按招标人要求的图纸份数提供相应图纸及配合相关工作等；

5.管道改造施工招标期间，协助招标人完成相关工作，参加工程例会；

6.管道改造施工期间，设计人员按招标人需要及时到现场协调解决相关事宜及提供变更设计等后续服务；

- 配合施工单位编制、审查竣工图（包括提供设计图纸电子版）。

（三）设计内容

1、现状评估分析：基于排查成果（错混接点、功能性及结构性缺陷等），对既有管道进行精准评估，明确需保留、修复或废除的管段。设计须优先利用现状管位，针对错接混接提出“一点一策”整改方案，针对缺陷提出开挖或非开挖修复等具体措施。

2、水力计算与系统复核：结合雨污分流制要求，分别核算服务范围内的雨水、污水设计流量。雨水管道按重现期复核其排水能力，消除积水点；污水管道按最高日最高时流量复核管径与坡度。明确新建及改造管道的管径、坡度、充满度及流速，确保排水通畅且不淤积。

3、综合管线设计：明确新建或改造管线与现状给水、燃气、电力、消防等管线的水平和垂直净距，满足规范要求；对施工涉及的绿化、路面、路沿石等明确破除恢复做法。

4、管材与接口设计：根据本地区地质及水质特性，明确管材选型标准。要求选用耐腐蚀、抗冲刷、密封性能好的管材（如HDPE缠绕结构壁管、球墨铸铁管等），并明确不同工况下的环刚度等级、接口形式（如承插式橡胶圈接口、热熔连接）及管道基础形式。针对穿越敏感区域或地下水位较高段，提出具体的防腐、防渗及抗浮措施。

5、附属构筑物设计：对雨水井、检查井、化粪池、隔油池等配套设施进行优化设计，明确位置、尺寸、数量及施工安装要求，兼顾检修便利与运行维护需求。

6、成果文件编制：提交雨污管网分年度改造方案设计、初步设计及概算；提交管网错混接点及部分重要区域管道改造施工图设计（含平面图、管道纵断面图、结构详图等）、工程量清单及控制价在内的完整成果，满足施工招标及现场实施的精度要求。

（四）工程设计技术标准与规范

1.本工程的施工图设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于施工图设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于市政工程施工图设计方面的设计规定。

2.设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定的代表人的同意。

（五）清单、控制价编制要求

1.根据招标人提供的施工图纸、具体编制要求等，按照国家有关规定及最新的《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程工程量清单计价定额》以及相关配套文件编制工程量清单及招标控制价，按采购要求配备相关技术人员并成立项目编制工作组做好各项工作。中标人对工程量清单及招标控制价内容负责，并承担相应责任。

2.中标人在编制工程量清单及招标控制价的过程中，发现招标人提供的图纸等相关技术资料存在错、漏、碰、缺等缺陷，应及时向招标人反馈，并提出书面建议意见。

3.工程量清单编制规范完整，不得漏项。必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及现行建设工程计价定额等相关技术规范、配套文件的规定。

五、成果要求

1、采购人向中标人提供的全部资料及中标人的全部成果资料（包括中间资料）其版权归招标人所有，中标人不得自留使用或以任何方式转让或提供给第三方使用。

2、本项目完成上述内容所必须的雨污管网疏通、检测；提供CCTV、QV检测与评估报告书，包含检测的视频影像资料、电子版检测报告、雨污水混接点的整治方案；提供的成果资料和测绘数据满足管网改造设计要求（管底标高、管径大小、材质、水流方向等）；

3、测绘成果中包含雨污水管网错混接、结构性及功能性缺陷等问题清单。

4、管网排查成果提供的检测排查报告成果文件不少于五套，含电子版1套。电子版排水专业管线图及污水系统图的AutoCAD 图形文件必须以DWG格式存贮，且与AutoCAD2000 以上版本兼容，存于单独硬盘（U盘）与纸质版一并提供，成果必须准确无误，如实反映现场真实情况。

5、设计方案4套、初步设计图纸4套、设计概算2套；全套施工图纸6套，清单及控制价成果文件2套。同时提交全套文件电子文档2套，存于单独硬盘（U盘）与纸质版一并提供，成果必须准确无误，如实反映现场真实情况。如因招标人要求另外增加图纸的，设计人须免费提供。

（第二部分：商务部分要求）

六、商务要求

（一）报价要求

1.管网排查采用固定单价方式，单价为包干综合单价，包含技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、措施费、利润、税收、安全文明施工费及因疏通检测导致的现场绿化破坏恢复、路面破坏恢复等与工程相关的全部费用及投标人认为需要的其他费用等，工程量为估算量，发包人有权根据实际情况增减，工程量按实结算；

2.管网改造设计（方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及控制价编制）采用总价包干方式，包含技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、措施费、利润、税收及投标人认为需要的其他费用等，后期不变，包含设计人员、驻场人员食、宿、出行全部费用，包含设计文件、编制咨询文本、材料归档等全部文件打印费用及其他与设计、驻场相关的全部费用。

（二）服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

工期要求：总工期为60天，现场实际排查检测40天，设计工作（方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及控制价编制）20天，后续提供现场技术交底、设计变更、改造工程验收、协助办理许可证延期等全过程服务，具体以采购人通知为准。

（三）服务地点

中国药科大学江宁校区

（四）付款方式

（1）物探、测绘、排查、检测成果验收合格且收到付款申请后，付至合同价的30%；

（2）方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及控制价编制完成后付至合同价的70%；

（3）竣工结算经审计部门审计结束，供应商按照要求提交所有竣工资料后，付至结算审定价款的100%（供应商需开具审定价的全额发票）。

（4）如中标单位采用的是联合体，发包人付款仅转账支付到联合体牵头人提供的企业基本存款账户；中标费用分成比例和价款结算由联合体成员各方按联合体成员内部协议书执行，如中标后因此发生纠纷与采购人无关。

七、履约保证金

供应商在签订合同前需按合同金额的5%以现金、银行保函、银行本票、汇票、支票或电子汇款等形式缴纳履约保证金作为履约担保，如中标人为联合体，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。履约保证金在项目结算审计完成后无息退还。

八、廉政承诺书

投标单位须按“第六章 附件六 《投标单位廉政承诺书》”格式提供承诺书。（如未按要求提供承诺书将引起投标文件无效）。

九、投标保证金

投标保证金形式包括在银行支票、汇票、电汇、本票，投标保证金应当从供应商基本账户转出（依法必须招标项目应当从供应商基本账户转出）

投标保证金金额：人民币15000元（大写：壹万伍仟圆整）

投标保证金和服务费银行及账号：

开户单位：南京苏宁工程咨询有限公司

开户银行：南京银行中山东路支行

账号：0168200000000605

汇款时需备注：SNZX-20260103 保证金

投标保证金应在投标截止时间前递交到南京苏宁工程咨询有限公司，并将投标保证金缴纳凭证复印件编入投标文件中，如为联合体投标，须以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。

# 第五章 合同主要条款及格式

采购人（甲方）：中国药科大学

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 工程概况

1、工程名称：中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目

2、工程地点：中国药科大学江宁校区

第二条 工作范围

中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目拟对江宁校区雨污管网进行系统性排查，依据排查结果进行管道改造设计并提供后续服务，服务内容包括但不限于：（1）对江宁校区雨污水管道的物探、测绘、排查、检测；（2）根据物探、测绘、排查、检测的数据，对雨污管网存在问题进行分年度改造实方案设计、初步设计及概算编制；（3）对管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题进行施工图设计及清单控制价编制；（4）协助校方办理排水许可证续期；（5）提供后续管道改造施工期间的技术交底等现场服务等。

第三条 服务期限

1、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

2、工期要求：总工期为   天，现场实际排查检测    天，设计工作（方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及控制价编制）    天，后续提供现场技术交底、设计变更、改造工程验收、协助办理许可证延期等全过程服务，具体以甲方通知为准。

3、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，经甲乙双方现场签证，服务期限相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：

（1）因甲方未按时交出场地、接通水电、设计变更影响施工而影响工程项目进度的；

（2）不可抗力。

第四条 服务费用及付款方式

（一）合同价款为人民币（大写：              元整 ）。

（二）付款方式：

（1）物探、测绘、排查、检测成果验收合格且收到付款申请后，付至合同价的30%；

（2）方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及控制价编制完成后付至合同价的70%；

（3）竣工结算经审计部门审计结束，供应商按照要求提交所有竣工资料后，付至结算审定价款的100%（供应商需开具审定价的全额发票）。

（4）如乙方采用的是联合体，甲方付款仅转账支付到联合体牵头人提供的企业基本存款账户；中标费用分成比例和价款结算由联合体成员各方按联合体成员内部协议书执行，如中标后因此发生纠纷与甲方无关。

第五条 双方权利及义务

（一）甲方负责：

1、为乙方提供必要的工作条件，包括现场所需的水、电接口。

2、按照本合同的要求向乙方支付相关费用。

3、按本合同要求，享有相关成果。

（二）乙方负责：

1、协助甲方向行政主管部门申请最新综合管线图，对校内雨污管线图进行梳理，含对前期已有排查成果的梳理，绘制排水系统图；

2、对校内雨污水井盖有序张贴不锈钢标识牌（直径不超过10cm），编号按甲方规定编制，标识牌样式由甲方明确；

3、对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测，包含为保证排查检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等；

4、根据物探、测绘、排查、检测数据，对现状管线图进行修测完善，修测后的测绘成果需满足所在地区排水管网地理信息系统要求；

5、根据物探、测绘、排查、检测数据，形成完整排查报告及视频影像资料，报告内容至少包含：错接、混接点位置，管道缺陷类型及位置，处置建议等，并将问题点在排水系统图中以节点位置及对应管道检测照片呈现；

6、根据排查结果，对管网进行综合评估，提出整改方案，对雨水与污水管网系统存在问题进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制，对雨污管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题，进行施工图设计、工程量清单及控制价编制；

7、施工招标期间，协助甲方完成相关工作，施工期间参加工程例会，按甲方需要及时到现场协调解决相关事宜及提供变更设计等后续服务；

8、参与跟踪后续雨污管道改造施工，对施工改造后的雨污管道进行复测；

9、配合施工单位编制、审查竣工图（包括提供设计图纸电子版）；

10、协助甲方对接行政主管部门，办理排水许可证续期。

第六条 违约责任

1、甲方未能按本合同约定提供作业场地的，工期相应顺延。

2、若乙方全面实际履行其合同义务而甲方逾期付款的，每逾期一日，甲方按应付未付款项的0.2‰向乙方支付违约金。

3、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按合同总价款的0.2‰向甲方支付违约金。逾期超过五日的，乙方除向甲方支付上述违约金外，还应按本合同总价款的20％向甲方支付违约金且甲方有权解除合同，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。在服务过程中由于乙方造成成品损坏的，由乙方承担相关责任。

4、若乙方所提交的成果文件及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行相关作业、补齐有关资料，并不得另行收费。由此造成进度延误的，乙方应当按本条第3款承担逾期履行的违约责任。

5、如因乙方提交的成果文件存在错误，乙方应向甲方双倍支付实际损失作为违约金且甲方有权解除合同；若由此造成甲方工程质量问题的，乙方除应承担前述违约责任外，乙方应承担由此而产生的全部的经济、法律责任。

6、乙方在作业过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日或累计停工三个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同价款的10％向甲方支付违约金且甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

7、乙方擅自中途更换工作主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则，乙方向甲方每次支付2000元违约金，并要求停工或解除合同，由此造成的进度期限延误及甲方的损失，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方的全部经济损失。

8、若甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备（包括乙方擅自将服务任务中任何部分另行委托第三方的人员、设备）未在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有资料，乙方应支付项目合同价款的20％作为违约金；甲方有权处置乙方未撤离施工现场的设备，乙方不得据此要求甲方承担任何责任。

9、乙方不按时进场作业，在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场进行相应作业的，乙方应向甲方支付合同价款的20％作为违约金且甲方有权解除合同。

10、若乙方在服务过程中工作未遵守甲方对工程管理的规定，乙方向甲方每次支付2000元违约金，并要求停工或解除合同；造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对甲方人员、乙方人员或第三人的损害由乙方承担全部责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。

12、若乙方未经甲方同意，擅自将本项目任务中的任何部分另行委托第三方，乙方应按本合同项目合同总价款的20％向甲方支付违约金且甲方有权解除合同，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

13、若乙方服务过程中如发现存在错误或不合理时，未及时书面通知甲方，造成损失扩大的，乙方应向甲方双倍退还实际结算总价款作为违约金且承担赔偿责任。

14、在项目建设及备案验收过程中，如政府管理部门或甲方要求对本项目情况提供技术意见、对本项目成果进行确认或提供补充资料等，乙方未在甲方提出要求三日内提供各种相关资料的，乙方应全部退还项目结算总价款且赔偿甲方由此造成的一切损失。

15、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。结算时若甲方实际支付的金额超出结算应支付金额的，在甲方书面通知后三日内乙方应予返还，否则，每逾期一日，乙方应按应返还未返还款项的0.2‰向甲方支付违约金。

第七条 提交成果要求

本项目的成果文件须满足政府及国家相关编制规范要求。

第八条 履约保证金

乙方在签订合同前需按合同金额的5%以现金、银行保函、银行本票、汇票、支票或电子汇款等形式缴纳履约保证金作为履约担保，如乙方为联合体，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。履约保证金在项目结算审计完成后无息退还。

第九条 竣工结算审计费支付条款

乙方应保证竣工结算的准确性，如乙方所报结算经审计后，若审减额（送审额与审定额之差）超过5%（含5%）时（包含图纸变更、材料核价、签证变更核价、合同外增加项目核价等一切中途变更审计内容)的审计费用全部由乙方支付，审计费的计取标准按照苏价服2014 (383)号文件中工程结算审核的计费标准计取（含基本收费和效益收费）并由乙方直接支付给结算审计咨询单位。

第十条 转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务，否则甲方有权解除合同并按第六条执行。

第十一条 保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，责任方应按项目合同总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十二条 免责条款

1、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

2、遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十三条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十四条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十五条 其它条款

1、经甲方确认的项目方案，并不代表全部细节均已受认可，甲方仍然有权对方案细节提出质疑和修改要求直至符合甲方及审批部门的验收标准。

2、甲方通讯地址为：南京市江宁区龙眠大道639号；乙方通讯地址为：           。甲乙双方保证在本合同下提交的住所地址、通讯地址及其他登记文件等的合法有效性；如有变更，应立即书面通知对方。否则，如因提交的资料不实或相关资料变更未及时通知导致对方通知送达不到的后果，其风险责任自行承担。一方按本协议确定的另一方通讯地址寄出的函件在寄出后五天即视为送达对方。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。

4、本合同一式捌份，甲方执伍份、乙方执叁份，每份均具同等法律效力。

5、本合同自双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。

6、其它约定：

甲方：  (盖章)                                    乙方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                         （签字）

组织机构代码：                                    组织机构代码：

地  址：                                      地  址：

邮政编码：                                    邮政编码：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：

电子信箱：                                        电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                      账  号：

附件1：廉政协议书

廉 政 协 议 书

为了贯彻落实党中央国务院《关于实现党风廉政建设责任制的规定》和江苏省、南京市有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设，保证中国药科大学基本建设和专项维修项目优质、高效、健康、有序地进行，中国药科大学作为建设单位（以下称甲方）,与承担中国药科大学江宁校区雨污管网排查及改造设计服务项目工程的施工单位                     （以下称乙方）特订立如下廉政协议书。

第一条、甲乙双方约定

l、甲乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强工程建设管理及党风廉政建设的各项规定。

2、甲乙双方应认真执行建设工程的合同文件,自觉按合同办事。

3、除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外,甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则,严禁损害国家和甲乙双方集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、甲乙双方应加强对本工程建设参加人员的廉政监督,建立和健全廉政制度,认真查处本方人员的违法违纪行为。

5、甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为,有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

第二条、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2、甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

6、甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

第三条、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支应由个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加宴请、娱乐、休闲、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品或者为通讯工具充值。

5、乙方人员不得到甲方人员家里询访有关工程建设事项。

第四条、违约责任

1、甲方及其工作人员有违反本廉政协议书第一条和第二条的,按甲方单位的廉政建设规定处罚，同时汇报检察机关。

2、乙方有违反本廉政协议书第一条和第三条的,除通过上级纪检监察机关按乙方单位的廉政建设规定处罚外,视情节轻重和造成损失大小依照相关法律、法规追究相关责任，且在3年内不得参加中国药科大学建设项目投标活动。

第五条、中国药科大学廉政监督部门为中国药科大学纪检监察室，如出现廉政问题，由监督部门按相关法律法规进行处理。

第六条、本廉政协议书有效期为从甲乙双方签署之日起,到该工程项目竣工验收后止。

第七条、本廉政协议书作为工程合同的附件,与工程承包合同具有同等的法律效力,经协议双方签署后立即生效。

本协议书未尽事宜，参照国家相关法律规定及《中国药科大学基本建设和专项维修项目廉政建设管理细则》等。

甲方单位：（盖章）                    乙方单位：（盖章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

签约日期：   年  月  日               签约日期：  年  月   日

附件2：中国药科大学校内工程文明施工承诺书

中国药科大学校内工程文明施工承诺书

一、施工单位必须做到文明施工，并制定完善的安全管理制度。开工前，必须到学校保卫处办理人员等相关登记手续，并加强对所属人员的教育和管理，要求所属人员做到言谈文明、举止得体，施工人员的活动范围只局限在施工区域，避免发生影响学校教学、科研、生活正常秩序的问题，否则公司要负相关责任。

二、在施工过程中应注意对树木、花草、绿篱、房舍、校内路面等校园内一切公共设施的保护。如有损坏，必须按有关规定予以恢复，并处以1000 —5000 元的违约金，并责令其恢复。

三、在施工期间，应在施工现场显著位置设立安全警告牌，并确保警告牌的整洁、醒目。未按此项要求进行操作的，相关管理部门要责令其停工并限期整改，如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担，整改后经检查确定符合要求后方可继续施工。

四、施工单位在校内施工必须严格遵守学校的各项管理规定。未经基建后勤处批准或相关协管部门同意严禁破路施工，严禁在道路上堆放施工材料、施工机械及在路面搅拌混凝土。特殊情况下，需征得基建后勤处及相关协管部门同意，需要临时占用道路的，不得影响正常交通并将建筑材料或物品在指定地点堆放整齐。

五、工程中需对现实状况改动的，改动方案必须提前报基建后勤处及相关协管部门审定同意。未经同意，擅自施工的，责令其停止施工，并处以 1000 元以上的违约金，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。

六、施工单位在校园内施工期间要自觉维护校内各种建筑和公共设施，未经允许不准移动或占用。确因需要占用校园的球场、道路、建筑物周围及楼道、走廊等公用场地及相关设施，必须到基建后勤处及相关协管部门办理批准手续。否则，将责令其限期整改，并处以1000 — 5000元的违约金。如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。七、施工产生的建筑垃圾必须外运，不得倾倒在校园内。建筑垃圾原则上要求日产日清，如不能做到的， 则装袋后可暂时堆放在指定区域，并做覆盖处理，不得堆放在绿化带中，不得影响交通和消防通道。建筑垃圾自开始堆放之日起 5日内必须外运。否则每天按1000元违约金处理。在外运过程中，不得散落在校园内，严禁抛洒滴漏。施工结束后 5 日内必须将建筑垃圾等杂物及周围环境清理干净，否则处以1000-5000 元的违约金。如施工垃圾未外运，倾倒在校园内的，一经核实，处以 5000-10000 元的违约金。

八、校内施工不允许无偿使用水、电。施工使用的水电，须经基建后勤处同意后安装计量表， 且按照使用的数量和施工用水电的价格计量收费，无法安装水电表计量的，按书面约定办法承担施工水电费。否则责令其停止施工， 并处以 1000 元以上的违约金， 施工过程中由于操作不当导致水、电等设施损坏的，必须及时修复，并承担由此造成的一切损失，如发现私自接拉水电现象，责令恢复，并处以1000-5000元违约金。如不改正则令其停止施工，由此产生的工期延误和经济损失由施工单位承担。

承诺单位： （公章）

承诺单位法定代表人（签字）：

年   月    日

附件3：安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

中国药科大学：

我    (单位名称)    在            （项目名称）                施工中有幸中标，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件4：分项报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径＜300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用QV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 7170 | 元/m |
| 2 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径≥300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用CCTV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 40200 | 元/m |
| 3 | 管网改造方案设计、初步设计及概算编制 | 根据物探、测绘、排查、检测的数据，对现状雨污管网进行评估分析，进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制，建安费按750万元； | 项 | 1 | 元 |
| 4 | 管网改造施工图设计 | 对雨污管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题，进行施工图设计、工程量清单及控制价编制，提供现场技术交底、设计变更、参加竣工验收等服务，建安费按150万元； | 项 | 1 | 元 |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 目录一、投标申请及声明

- 目录二、法定代表人授权书

- 目录三、开标一览表

- 目录四、分项报价表

- 目录五、技术条款偏离表

- 目录六、商务条款偏离表

- 目录七、拟委任的主要人员汇总表及主要人员简历表

- 目录八、类似业绩情况表格

- 目录九、项目整体实施方案

- 目录十、资格证明文件

- 目录十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

附件六、投标单位廉政承诺书

附件七、承诺书

附件八、符合法律、行政法规规定的其他条件承诺书格式

附件九、联合体共同投标协议格式

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：中国药科大学

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我方承诺愿意按照贵方招标文件中提出的各项要求，投标报价按照（大写）  ，（小写）      。

3、合同履行期限：        。

4、项目负责人：        。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

中国药科大学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期：年月日

法定代表人身份证：

被授权人身份证：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | （大写）元人民币，小写： 元 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量要求 | 满足招标文件要求。 |
| 是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否属于残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |
| 是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否”） |
| 投标保证金 | 是否缴纳： |
| 备注 |  |

供应商名称:（盖章）

注:

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、在“是否属于小微型企业”“是否属于残疾人福利单位”“是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

目录四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径＜300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用QV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 7170 | 元/m |
| 2 | 管网排查：排水管线物探、测绘、排查、检测（直径≥300） | - 包含对雨污水管道进行物探、测绘、排查、检测； - 包含对雨污管道的错混接情况、缺陷情况及检查井缺陷情况等进行排查，管道检测采用CCTV检测； - 含为保证检测结果准确、清晰而采取必要的管道疏通、清淤等； | m | 40200 | 元/m |
| 3 | 管网改造方案设计、初步设计及概算编制 | 根据物探、测绘、排查、检测的数据，对现状雨污管网进行评估分析，进行分年度改造方案设计、初步设计及概算编制，建安费按750万元； | 项 | 1 | 元 |
| 4 | 管网改造施工图设计 | 对雨污管网错混接点及部分重要区域管道缺陷问题，进行施工图设计、工程量清单及控制价编制，提供现场技术交底、设计变更、参加竣工验收等服务，建安费按150万元； | 项 | 1 | 元 |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |

目录五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 | 页码 |

供应商名称：（盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应对招标文件第四章技术部分要求逐条填写偏离情况(正偏离、负偏离或无偏离)，并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商需如实填写偏离表，请勿虚假响应，供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

目录六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 | 页码 |

供应商名称：（盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商应对招标文件第四章商务部分要求逐条填写偏离情况(正偏离、负偏离或无偏离)，并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商需如实填写偏离表，请勿虚假响应，供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

目录七、拟委任的主要人员汇总表及主要人员简历表

#### （一）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

供应商名称：（盖章）

#### （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：                 （盖章）

目录九、项目整体实施方案

项目整体实施方案

目录十、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（如为联合体，需双方提供）；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度（或2024年度）的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。成立不满一年无需提供。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可）；证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（符合并提供承诺书加盖供应商公章编入响应文件中）。

（7）注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。非中小型企业参与本项目投标，将做无效标处理。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围：

1）管网排查必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①具有行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质；

②具有行政主管部门颁发的工程勘察（工程测量）专业乙级及以上资质；

③具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质（专业范围包含：工程测量专业）。

2）管网改造设计必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①工程设计综合资质甲级；

②工程设计市政行业乙级（含）以上资质；

③工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级（含）以上资质；

④工程设计市政行业（排水工程）专业乙级（含）以上资质。

（2）供应商投入本项目的项目负责人资质类别和等级：

1）管网排查项目负责人必须符合下列条件之一（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

①具有国家注册测绘师证书；

②国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书。

2）管网改造设计项目负责人必须符合下列条件（提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章）：

具有国家注册公用设备工程师（给水排水）注册执业资格。

（3）投标人需提供社保机构出具的近半年（2025年10月-2026年3月）任意一个月投标申请人为上述负责人缴纳的养老保险缴费证明材料。（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位,且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同，若事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料）。（提供证明材料复印件并加盖供应商公章）

（4）本工程接受联合体投标，关于联合体的要求（提供联合体协议编入响应文件中）：

①联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标响应和合同实施阶段的主办、协调工作；

⑤采购人要求供应商提交投标保证金的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。

⑥响应文件中除联合体协议需加盖联合体所有成员公章外，其他部分只需加盖牵头单位公章。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（提供承诺书加盖供应商公章编入投标文件中）

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

注：采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

目录十一、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  (单位名称)的   (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.     (标的名称) ，属于 其他未列明行业 ，承建(承接)企业为      (企业名称)，从业人员__人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)。

2.     (标的名称) ，属于 其他未列明行业 ，承建(承接)企业为      (企业名称)，从业人员__人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          (中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：  年  月  日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号 ）：

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

中国药科大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

中国药科大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                       。

主要专业技术能力有：               。

声明人（公章）：

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、投标单位廉政承诺书

投标单位廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚实信用原则，维护招标采购环节秩序，本单位承诺在参与项目投标过程中无任何违法、违规、违纪行为，自觉接受监督。承诺如下：

1、不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位。

3、严格按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位任何真实情况。不以其他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、不与其他投标人相互串标，不联合其他单位进行围标。

5、不以任何方式向招标相关人员或评标人员赠送礼品、礼金、有价证券等；不宴请或邀请招标相关人员参加娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标相关人员及其亲友的各种票据、费用。不向任何涉及招标的部门和个人支付好处费、介绍费等，或购置、提供通讯工具、交通工具、各类电子设备等。

6、一旦发现招标相关人员在招标过程中有不廉洁行为，立即向招标方举报。

7、中标后及时与招标人按招投标文件签订合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

8、自愿将本承诺作为投标文件及合同的附件，具有同等法律效力。

9、若出现违反上述承诺或有关法律、法规及贵单位相关规定，三年内不参与贵单位所有采购项目投标，无条件承担招标人或相关部门在各类媒体公开我单位“不诚信或不廉洁”信息所造成的一切后果。并承担贵单位相关损失以及一切法律责任。

法定代表人（签名）：

单位盖章：

承诺日期：   年  月  日

附件七 、承诺书

（1）本单位（公司名称） 郑重承诺对于 （项目名称） 采购活动：在参加本次政府采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

（2）我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（3）我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中。

声明人：（公章）

日期：______年月日

附件八、符合法律、行政法规规定的其他条件承诺书格式

符合法律、行政法规规定的其他条件承诺书格式

中国药科大学：

我单位  （供应商名称）郑重声明：我单位符合并满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

附件九、联合体共同投标协议格式（如本项目接受，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

联合体共同投标协议

致：中国药科大学

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）（以下简称本项目）的投标并争取赢得本项目合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．其中[小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称]为[企业名称]企业，且我们约定该公司所承担的合同金额将占本项目合同总金额的         %。

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

牵头人承担的工作和义务是：

成员二承担的工作和义务是：

……

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体共同投标协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由各供应商法定代表人签字或签章。