
中国药科大学江宁校区孟目的书院B组团修缮工程项目清单编制说明
工程名称：中国药科大学江宁校区孟目的书院B组团修缮工程项目
	工程名称：中国药科大学江宁校区孟目的书院B组团修缮工程项目

工程概况：本工程改造面积1500㎡，改造房间在一层。建筑类别：多层公共建筑；具体详见图纸。
三、工程地址：江苏省南京市江宁校区。
四、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。

3、省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价【2014】448号）。

4、省建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及有关计价文件。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、根据设计院2023年8月23日发的装修图纸及设计院微信回复等编制清单

    消防

1、经与设计单位沟通本项目单体喷淋管道水源引自室外，控制价清单进出水管道按出外墙皮1.5米起算；

2、经与设计单位沟通智能应急照明系统进线不在本次设计范围，其进线没有考虑，后期施工如有发生按现场签证为准；

3、室内外破除地坪垃圾外运，按项考虑；

4、本项目为改造工程，应急照明电气配管为SC20焊接钢管，容易生锈，建议采用JDG20（或者）双面镀锌电线，如果设计规范必须焊接钢管，建议采用SC15，原设计SC20管径偏大；

5、本工程暂列金额为30万；
五、清单编制说明:

装饰：

有多处涉及窗户玻璃更换，工程量暂按40%计算，其他工程量均按图纸按实计算；

室外绿化除户外道路外其余未计算在本次清单内；
所有长虹玻璃闷及隔断厚度均按8mm计算；
如清单中做法与图纸不一致，以图纸为准；
价格人工费按2023年9月1日最新发布的人工价计取；
材料价格参考2023《南京工程造价管理》8月中的相关价格，造价信息中没有的价格，参考市场价格；

洗手池柜的量未计算在本次清单中；

铝扣板价格按0.8厚度计入；

本清单暂列金按十万考虑。

安装：

各配电箱价格均包含多功能远传表。

预留配电箱暂按单价2700元计入。

每栋楼的电箱进线均按设计图纸计算至强电间，多功能远传表按照设计图纸要求接入弱电间。

磁吸轨道灯和轨道射灯均安装在桥架下，桥架规格暂按100*50计入。

阅读区及多功能厅现场管道拆除及恢复部分按800计入。

室外污水井位置不明确，室外排水管暂按出外墙皮1.5m计算，覆土深度0.3m。

六、其他说明：

1、投标人必须按照招标人提供的主要品牌规定的品牌要求报价，没有提出品牌要求的材料均须按照国产优质品自行报价；投标人在投标时须在《承包人供应材料一览表》中注明主要材料规格、品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货，如进场材料与投标时不符，招标人有权要求中标人按照选用品牌供应材料，工程中所用材料必须符合国家质量验收标准，满足设计要求。投标人若采用非选用品牌，需书面提供权威部门证明其选用的品牌型号优于主要材料选用品牌一览表的型号。如投标人未在投标文件中注明主要材料规格、品牌、厂家、型号及规格，招标人有权要求中标人按照主要材料品牌表中任一品牌供应，投标人不得拒绝。



	《主要材料选用品牌一览表》详见附表:

附主要材料品牌表
材料、设备名称
规格
品牌或厂家
材质、参数
土建材料类
钢筋
马钢、南钢、沙钢、永钢 
型钢
马钢、南钢、沙钢、永钢 
水泥
海螺、中联、盘固 
防水卷材
南京禹王、东方雨虹、江苏豫龙 
防火门
江苏京安、国泰、沃盾 
需消防主管部门认可
装饰材料类
墙、地砖
诺贝尔、萨米特、蒙娜丽莎 
优等品
乳胶漆
多乐士、立邦、华润 
优等品
板材
兔宝宝、莫干山、伟业 
E1及以上
轻钢龙骨、硅钙板、矿棉板

龙牌、星牌、阿姆斯壮 
优等品
石膏板
龙牌、星牌、阿姆斯壮 
优等品
玻璃
南玻、耀皮、金晶 
深加工：南京新宁耀、南京飞天、南京楚江

铝型材
坚美、亚铝、凤铝 
优等品
五金件（门窗、橱柜拉手等）
坚朗、立兴、国强 
优等品
结构胶、密封胶
广州白云、杭州之江、上海道康宁 
优等品
集成吊顶
浦菲尔，普洛斯，聆听 
优等品
不锈钢
太钢、酒钢、宝钢 
优等品
复合地板
圣象、大自然、安心 
优等品
防静电地板
红日、汇丽、沈阳沈飞 
优等品
PVC地板
福尔波 、保丽 、洁福、得嘉
安装材料类
配电箱、柜
施耐德、ABB、西门子 
消防3cf认证产品
热水器

海尔、美的、格力 
电线、电缆
江南、宝胜、远东 
照明器具
雷士、欧普、西顿 
开关插座
雷士、公牛、德力西 
给排水管道
公元、联塑、中财 
卫生器具
箭牌、九牧、恒洁 
热水器、小厨宝
美的、海尔、万和 



